Política de Continuidad de Servicio y Plan de Contingencia

SN WHITE HOSTING™ – SN SOLUTIONS LLC

Fecha de entrada en vigor: 14 de marzo de 2026

1. Propósito

Establecer las directrices de SN WHITE HOSTING™ para garantizar la continuidad de los servicios ofrecidos, minimizar el tiempo de inactividad y asegurar la recuperación ante incidentes críticos, fallos de infraestructura o desastres naturales, tecnológicos o humanos.

2. Alcance

Esta política aplica a todos los servicios proporcionados por SN WHITE HOSTING™, incluyendo:

Hosting web (Shared, WordPress, VPS, Dedicated)

Servidores de juegos

Servicios de correo electrónico y DNS

Se aplica al personal autorizado de SN WHITE HOSTING™ encargado de la operación, mantenimiento y monitoreo de los servicios.

3. Definiciones

Failover: Proceso de redirección automática o manual de servicios críticos a sistemas redundantes en caso de falla.

Disaster Recovery Plan (DRP): Conjunto de procedimientos documentados para restaurar servicios tras un desastre o interrupción significativa.

Tiempo de Recuperación Objetivo (RTO): Tiempo máximo aceptable para restaurar un servicio crítico tras una interrupción.

Pérdida de Datos Objetivo (RPO): Cantidad máxima de datos que se pueden perder, determinada según el tipo de servicio y backup disponible.

4. Failover y Redundancia

Los servicios críticos como web, correo y DNS cuentan con redundancia interna donde sea posible, para minimizar interrupciones.

En caso de caída de un servidor, se activa el failover a sistemas de respaldo según disponibilidad de recursos.

Los VPS, servidores dedicados y servidores de juegos dependen del cliente para sus backups y recuperación, salvo que tengan un plan adicional de backup contratado con SN WHITE HOSTING™.

5. Procedimiento de Recuperación ante Desastre (DRP)

Detección del incidente: Monitoreo activo de todos los servicios y alertas automáticas.

Evaluación del impacto: Determinar servicios afectados, alcance y prioridad de recuperación.

Contención: Aislar sistemas comprometidos para evitar propagación del daño.

Recuperación:

Hosting web: restauración desde respaldos internos según Política de Seguridad y Respaldo de Datos.

VPS, dedicados y servidores de juegos: recuperación únicamente si hay plan de backup contratado.

Verificación: Confirmar que los servicios se restablecen correctamente y verificar integridad de datos.

Cierre del incidente: Documentar la causa, resolución, tiempos de inactividad y lecciones aprendidas.

6. Comunicación con Clientes

SN WHITE HOSTING™ notificará a los clientes afectados por interrupciones críticas mediante:

Correo electrónico a la dirección registrada.

Avisos en la página de estado de servicios (status.snwhitehosting.com).

Canales de soporte habituales (ticket, chat).

La comunicación incluirá:

Identificación del servicio afectado.

Estimación de tiempo de restauración.

Recomendaciones y medidas preventivas si aplican.

7. Responsabilidades del Cliente

Mantener datos de contacto actualizados para recibir notificaciones.

Contratar planes de backup adicionales si requieren recuperación garantizada en VPS, dedicados o servidores de juegos.

Seguir procedimientos recomendados por SN WHITE HOSTING™ durante incidentes críticos.

8. Revisión y Actualización

La política se revisará anualmente o tras incidentes significativos que impacten la continuidad del servicio.

Actualizaciones serán publicadas en snwhitehosting.com con un mínimo de 15 días de anticipación.

Tabla Resumen de Continuidad y DRP

Servicio	Failover Automático	Backup Requerido	RTO Estimado	RPO Estimado	Comunicación al Cliente

Hosting Web	Sí	Interno (hosting)	2 horas	24 h	Correo, status page, ticket

VPS	No (opcional)	Cliente/Plan contratado	Según plan	Según plan	Correo, status page, ticket

Servidor Dedicado	No (opcional)	Cliente/Plan contratado	Según plan	Según plan	Correo, status page, ticket

Servidores de Juegos	No (opcional)	Cliente/Plan contratado	Según plan	Según plan	Correo, status page, ticket